**黄冈市中医医院16排CT维修（更换球管）采购项目**

**采购需求**

**一、项目概况**

我院16排CT，品牌型号：GE Revolution ACT，现需维修并更换球管1支，维修完成后让设备恢复正常使用。

1. **项目预算：**

总预算：18万元

**三、技术要求**

1、适用机型：16排 CT，品牌型号：GE Revolution ACT。

2、维修范围：更换一支原厂全新球管（提供注册证）。

3、维修完成后保证设备正常使用。

**四、商务要求**

1、服务期：接用户通知后，三天内完成球管更换。

2、质保期：12个月或 10万秒次，以先到为准。

3、服务地点：黄冈市中医医院

4、付款方式：球管更换完毕，经采购人验收合格后，支付合同总金额的50%给成交供应商，球管正常运行满半年后付合同总金额的30%，球管正常运行12个月或10万秒次，以先到为准，支付合同金额的20%。

**五、资格要求（提交相应的承诺函）**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被列入失信被执行人、“重大税收违法失信主体”，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。