## Sheet1
黄冈市中心医院医疗设备第三批市场调研信息汇总表
序号 | 设备名称 | 主要用途或功能等 | 注册证设备名称 | 型号 | 参与调研企业 | 生产企业 | 联系人 | 联系方式 | 生产企业类型 | 医疗器械分类 | 成交价1（元） | 成交价2（元） | ......
例 | 此项无需修改 | 此项无需修改 | 注册证名称 | 注册证型号 | 供应商名称 | 产品生产企业全称 | 张三 | 手机号或邮箱 | 填写大、中、小、微即可 | 一类、二类、三类、非医疗 | 需在投送资料里提供价格佐证，如合同或发票等
1 | 自动洗胃机 | 主要用于快速清除经口摄入的职业性毒物，阻断毒物继续吸收。通过压力可控、温度适宜、计量精确的自动化灌吸循环，在确保患者安全的前提下，高效完成洗胃操作。
2 | 中耳分析仪 | 通过鼓室图、声顺值、声反射等客观测试，精确评估中耳传音结构的健康状况。可以进行鼓室图测试、耳膜未穿孔的咽鼓管功能测试、耳膜穿孔的咽鼓管功能测试、声反射阈试验、镫骨肌声衰减试验、声反射潜伏期试验。
3 | 肺功能仪 | 用于肺通气功能、肺容积测定、弥散功能、气道阻力测定、支气管舒张/激发试验等肺功能检测项目。
4 | 眼科裂隙灯 | 用于检查眼表及眼前节损伤。可以测量眼压、检查前房角结构、检查玻璃体、视网膜和视神经。
5 | 肌骨超声 | 主要用于实时、无创的评估肌肉、肌腱、韧带、关节及周围神经的损伤、炎症、肿瘤等病变。能提供高分辨率动态影像，适配康复科引导介入治疗（如注射、穿刺等）。
6 | 震动排痰机 | 用于清除痰液、维持气道通畅、改善肺通气。
7 | 尿分析仪 | 是用于测定尿液中化学成分的自动化医学检验设备
8 | 全自动生化分析仪 | 全自动生化仪是一种基于光电比色原理设计的医疗检测仪器，主要用于定量分析体液中的肝功能、肾功能、血糖、血脂等40余项生化指标
9 | 全自动微生物分析仪 | 全自动微生物分析仪是一种基于智能化技术的实验室设备，通过自动化操作实现微生物的快速检测、鉴定与分析
10 | 全自动微生物培养仪 | 全自动血培养仪是用于临床实验室检测血液及其他无菌体液中病原微生物的分析仪器，通过连续监测技术实现血流感染的快速诊断
11 | 血小板保存箱 | 主要用途包括: 血小板采集后,在医院内进行短期保存
12 | 免疫微柱孵育器 | 为微柱凝胶卡或玻璃珠卡中的抗原抗体反应提供精确、稳定的温度与时间环境，以确保血型血清学检测的准确性
13 | 血型卡血清学专用离心机 | 一种针对血型血清学检测优化的低速离心设备，其核心用途是通过离心力实现血液成分的快速分离与标准化处理
14 | 血液冷藏专用冰箱（红细胞） | 主要用于储存全血、药物及生物制品
15 | 冷链无线监控系统 | 无线监控系统主要具有温度数据采集与传送、数据分析与处理、数据存储与检索、数据表格显示与打印输出、实时控制以及报警等功能
16 | 低温保存箱（血浆） | 主要用于生物样本等物品的保存
17 | 低温保存箱（冷沉淀） | 主要用于生物样本等物品的保存
18 | 血液融浆机 | 对冰冻血浆和冷沉淀凝血因子进行解冻及复温，提高工作效率，缩短解冻时间，保证血液质量与安全
19 | 离心机 | 利用高速旋转产生的离心力,分离样品中不同密度、大小的组分,实现固液/液液快速分离提纯
20 | 高频热合机 | 利用高频电磁场加热实现材料熔接的设备
21 | 医学显微镜 | 用于直接观察细胞、组织、微生物等样本，辅助疾病识别
22 | 三用恒温水箱 | 一种集水浴锅、水温箱和煮沸消毒箱三种功能于一体的设备‌