锗-68 放射源采购需求

一、名称：Ge-68（锗-68）校正源

二、用途：用于PET/CT设备校正。

三、源类型：锗-68。

四、数量：1枚

五、技术参数：

1、源外形：圆柱体；

2、源尺寸：Φ137x299.5mm（圆柱体直径137mm，高度299.5mm）；

3、保证放射源到院活度不低于5.5E+7Bq（贝可）；

4、满足校正源与我院现使用设备GE公司Discovery MI（DMI）型号PET/CT设备的校正要求。

六、Ge-68放射源服务要求：

1、协助医院办理放射源审批所需材料，提供给医院签字盖章；

2、办理新源货包表面污染检测；

3、办理新源运输证；

4、协助医院办理旧源运输证；

5、协助办理旧源回收手续，免费回收旧源；

6、新、旧放射源公路运输，新源运输至用户使用现场，倒源，旧源运回生产单位收贮；

7、提供用户旧源备案所需回收证明等文件；